**MONTURA DE PRUEBAS NIÑOS OCULUS 42580**



* Monturas para niños, para 3 pares de lentes ø 38 mm\*
* DP ajustable de 54-58 mm
* Puente fijo
* Longitud de patilla ajustable
* Metal ligero y plástico
* Monturas cómodas para niños con soporte nasal ajustable